Інвестиційна програма на 2018 рік

Водопостачання

Капітальний ремонт водопровідної камери на перехресті вулиць Комарова – Героїв Майдану з встановленням ігольчатого клапана Д300мм №9888 з електроприводом (регулюючий) SAR 10/2 C/W RWG card 380/50 Hz

Технічне переобладнання системи водопостачання водогону «Дністер –Чернівці» в районі вул.Вільшини в м.Чернівці - придбання затворів Д900мм

Технічне переоснащення ВНС «Магала» ІІІ під. – придбання н/а WILO NP 80/20 V37 (резервний)

Технічне переоснащення ВНС «Магала» ІІІ під. – придбання н/а Д315/71

Придбання спецтехніки - муловсмоктувач (ілосос) для відкачування забрудненої води з колодязів та траншей при ліквідаціях аварійних ситуацій

Водовідведення

Капітальний ремонт на РКНС – 1 з переоснащенням насосно-силового обладнання ( встановлення частотного перетворювача Р250квт)

Технічне переоснащення КНС «Гадячська» (придбання н/а WILO Drain МТС – 40)

Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Канюка  в м.Чернівці

Капітальний ремонт каналізаційної мережі  по вул. Райса  в м.Чернівці

Придбання спецтехніки – каналопромивочний автомобіль для ліквідації засмічень на каналізаційних мережах м.Чернівців

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА.

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума | амортизаційні відрахування |
|  | ВОДОПОСТАЧАННЯ |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.2.1.1 | Капітальний ремонт водопровідної камери на перехресті вулиць Комарова – Героїв Майдану в м.Чернівці з встановленням ігольчатого клапана Д300мм №9888 з електроприводом (регулюючий) SAR 10/2 C/W RWG card 380/50 Hz | 1шт | 1250 | 1250 |
| 1.2.1.2 | Технічне переобладнання системи водопостачання водогону «Дністер –Чернівці» в районі вул.Вільшини в м.Чернівці (придбання затворів Д900мм) | 2 шт | 700 | 700 |
| 1.2.1.3 | Технічне переоснащення ВНС «Магала» ІІІ під. – придбання н/а WILO NP 80/200 V37 (резервний) | 1шт | 43,8 | 43,8 |
| 1.2.1.4 | Технічне переоснащення ВНС «Магала» ІІІ під. – придбання н/а Д315/71 | 1шт | 38,3 | 38,3 |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| 1.2.6.1 | Придбання спецтехніки - муловсмоктувач (ілосос) на базі автомобіля | 1 компл | 1900 | 1900 |
| Усього за розділом І |  | 3932,1 | 3932,1 |
|  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 2.2.1.1 | Капітальний ремонт на РКНС – 1 з переоснащенням насосно-силового обладнання ( встановлення частотного перетворювача Р250квт) | 1шт | 1083,3 | 1083,3 |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| 2.2.5.1 | Технічне переоснащення КНС «Гадячська» (придбання н/а WILO Drain МТС – 40/39-3-400-50-2) | 1шт | 37,5 | 37,5 |
| 2.2.5.2 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Канюка в м.Чернівці | 225 м | 784,0 | 784,0 |
| 2.2.5.3 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Райса в м.Чернівці | 180 м | 502,0 | 502,0 |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  | Придбання спецтехніки – каналопромивочний автомобіль для ліквідації засмічень на каналізаційних мережах м.Чернівців | 1шт | 2100 | 2100 |
| Усього за розділом ІІ |  | 4506,8 | 4506,8 |
| Усього за інвестиційною програмою |  | 8438,9 | 8438,9 |